{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet2"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet2","index":0,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,9,0],[3,1,4,1],[10,0,11,0],[12,0,12,1],[13,0,13,6],[15,0,22,0],[16,1,17,1],[23,0,24,0],[25,0,25,1],[26,0,26,6],[28,0,35,0],[36,0,37,0],[38,0,38,1],[40,0,40,6],[42,0,47,0],[48,0,48,1],[49,0,49,1],[50,0,51,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["“西部云谷营销中心+电话”发光字制作参数"]
["类目 ","名称","材质","尺寸","总数","单价","总价"]
["发光字\n（8个字+电话）","“西部云谷营销\n中心”+电话号码","2.0铝板","3.5X3.5mX8个，0.4X0.4X8个","99.28㎡"]
[null,"字型切割","切割","3.5X3.5mX8个","99.28㎡"]
[null,null,"2.0铝板围边","3.5X3.5mX8个","99.28㎡"]
[null,"发光字冲孔","0.9mm打孔","3.5X3.5mX8个","99.28㎡"]
[null,"喷漆","喷金属漆（红色）","3.5X3.5mX8个","99.28㎡"]
[null,"单白色光源","青竹9mm单红\nLED灯","99.28㎡X280颗","27799颗"]
[null,"变压器","创联LED变压器400W","\\","10个"]
[null,"时控器","\\","\\","1个"]
["钢结构\n部分","钢结构","5.0角铁\n80方钢","3.5X3.5mX8个","98㎡"]
[null,"钢结构防绣处理","防绣漆","3.5X3.5mX8个","98㎡"]
["一、小计："]
["“西部云谷二期营销中心”发光字制作参数"]
["类目 ","名称","材质","尺寸","总数"]
["发光字 （10个字）","西部云谷二期\n营销中心","2.0铝板","1.8X1.5mX10个","27㎡"]
[null,"字型切割","切割","1.8X1.5mX10个","27㎡"]
[null,null,"2.0铝板围边","1.8X1.5mX10个","27㎡"]
[null,"发光字冲孔","0.9mm打孔","1.8X1.5mX10个","27㎡"]
[null,"喷漆","喷金属漆（红色）","1.8X1.5mX10个","27㎡"]
[null,"单白色光源","青竹9mm单红\nLED灯","27㎡X280颗","7560颗"]
[null,"变压器","创联LED变压器400W","\\","5个"]
[null,"时控器","\\","\\","1个"]
["钢结构\n部分","钢结构","5.0角铁\n80方钢","1.8X1.5mX10个","27㎡"]
[null,"钢结构防绣处理","防绣漆","1.8X1.5mX10个","27㎡"]
["二、小计："]
["“西部云谷”发光字制作参数"]
["类目 ","名称","材质","尺寸","总数"]
["发光字\n（4个字）","西部云谷","2.0铝板","6mX6mX4个","144㎡"]
[null,"字型切割","切割","6mX6mX4个","144㎡"]
[null,null,"2.0铝板围边","6mX6mX4个","144㎡"]
[null,"发光字冲孔","0.9mm打孔","6mX6mX4个","144㎡"]
[null,"喷漆","喷金属漆","6mX6mX4个","144㎡"]
[null,"单白色光源","瑞普森牌9mm单红\nLED灯","144㎡X280颗","40320颗"]
[null,"变压器","创联LED变压器400W","\\","8个"]
[null,"时控器","\\","\\","1个"]
["钢结构\n部分","钢结构","5.0角铁\n80方钢","6mX6mX4个","144㎡"]
[null,"钢结构防绣处理","防绣漆","6mX6mX4个","144㎡"]
["三、小计："]
[]
["“营销中心” 路边指引牌（2块）制作参数"]
["类目 ","名称","材质","尺寸","总数"]
["营销中心路边指引制作\n（双面）","指引牌正面","1.2镀锌板","1.2X4mX双面X2块","19.2㎡"]
[null,"指引牌侧面","1.2镀锌板","4X0.2mX双面X2块","3.2㎡"]
[null,"烤漆","汽车烤漆","1.2X4mX双面X2块","19.2㎡"]
[null,"PVC字","2公分PVC","17cmX10个X2块","340cm"]
[null,"钢结构","方钢","1.2X4mX0.3mX2块","19.2㎡"]
[null,"钢结构防绣处理","防绣漆","1.2X4mX双面X2块","19.2㎡"]
["四、小计："]
["（一+二+三+四） 合计："]
["备注：以上报价含运费、制作安装、税费等"]